**ПОСЛУГИ З МОНІТОРИНГУ СИГНАЛІВ ТРИВОГИ**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: [UA-2021-08-17-009494-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-17-009494-a)

*Технічні вимоги до предмета закупівлі*

**Предмет закупівлі:** за кодом ЄЗС відповідно до *ДК 021:2015 79710000-4 «Охоронні послуги», а саме: послуги з спостереження за станом засобів сигналізації*

**2.1. Інформація про об’єкти охорони:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва об’єкта** | **Адреса** | **Вид послуг** |
| **1** | Архів та канцелярія Ленінського районного суду м. Кіровограда | М. Кропивницький, вул. В. Перспективна, 40 | ПЦС об’єкти |
| **2** | Приміщення, архів та канцелярія Кіровського районного суду м. Кіровограда | М. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 7 | ПЦС об’єкти |
| **3** | Приміщення Гайворонського районного суду Кіровоградської області | М. Гайворон, вул. Великого Кобзаря | ПЦС об’єкти |
| **4** | Приміщення Маловисківського районного суду Кіровоградської області | М.Мала Виска, вул. Містечкова, 53 | ПЦС об’єкти |
| **5** | Приміщення Компаніївського районного суду Кіровоградської області | Смт. Компаніївка, вул. Вишнева, 21 | ПЦС об’єкти |
| **6** | Приміщення Устинівського районного суду Кіровоградської області | Смт. Устинівка, вул.. О. Мазуренко, 42 | ПЦС об’єкти |
| **7** | Приміщення Голованівського районного суду Кіровоградської області | Смт. Голованівськ, вул. Соборна, 18 | ПЦС об’єкти |
| **8** | Приміщення Добровеличківського районного суду Кіровоградської області | Смт. Добровеличківка, вул. Центральна, 119 | ПЦС об’єкти |
| **9** | **Приміщення Вільшанського** районного суду Кіровоградської області | Смт. Вільшанка, вул. Лагоди, 5 | ПЦС об’єкти |
| **10** | Приміщення Новоархангельського районного суду | Смт. Новоархангельськ, вул.. Слави, 26 | ПЦС об’єкти |
| **11** | Приміщення Онуфріївського районного суду Кіровоградської області | Смт. Онуфріївка, вул. Назаренко, 23 | ПЦС об’єкти |
| **12** | Приміщення Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області | М. Знам’янка, вул. Маяковського, 30 | ПЦС об’єкти |
| **13** | Приміщення Олександрівського районного суду Кіровоградської області | Смт. Олександрівка, вул. Вишнева, 21 | ПЦС об’єкти |
| **14** | Приміщення Олександрійського місьрайонного суду Кіровоградської області | М. Олександрія, вул. Першотравнева, 30 | ПЦС об’єкти |
| **15** | Приміщення Петрівського районного суду Кіровоградської області | Смт. Петрове, вул. Центральна, 34 | ПЦС об’єкти |
| **16** | Приміщення Бобринецького районного суду Кіровоградської області | смт. Бобринець, вул. Миколаївська, 80 | ПЦС об’єкти |
| **17** | Приміщення Долинського районного суду Кіровоградської області | м. Долинська, вул. Нова, 112 | ПЦС об’єкти |
| **18** | Приміщення Новгородківського районного суду Кіровоградської області | Смт. Новгородка, вул.. Дружби, 126 | ПЦС об’єкти |
| **19** | Приміщення Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області | М. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34 | ПЦС об’єкти |
| **20** | Приміщення Кіровоградського районного суду Кіровоградської області | М. Кропивницький, вулю Кільцева, 36-а, 36-б | ПЦС об’єкти |
| **21** | Приміщення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області | М. Олександрія, вул. Г. Сокальського, 76 | ПЦС об’єкти |
| **22** | Приміщення Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області | М. Світловодськ, вул. Приморська, 48 | ПЦС об’єкти |

**2.2. Загальний опис послуг:**

Надання послуг забезпечується шляхом:

- здійснення цілодобового спостереження та реагування (безпосереднього виїзду) на об’єкт охорони, у разі надходження на ПЦС сигналу тривоги. Результати виїзду повідомляються власникові об’єкта. У разі виявлення порушення цілісності об’єкта забезпечується його фізична охорона, а у разі виявлення на об’єкті правопорушників їх затримання;

- забезпечення функціонування устаткування тривожної сигналізації, щомісячне технічне обслуговування та, у разі виходу його з ладу – терміновий ремонт;

**3. Технічні і якісні характеристики:**

- виконання послуг повинно здійснюватися шляхом негайного реагування, безпосереднього виїзду на об’єкт охорони у разі надходження на ПЦС сигналу тривоги при використанні засобу ручної тривожної сигналізації, встановленої на об’єкті;

- щомісячне технічне обслуговування устаткування тривожної сигналізації та, у разі виходу його з ладу, Учасник повинен негайно виконати заходи щодо усунення несправності устаткування, які можливо усунути на місці.

- надання послуг повинно здійснюватися цілодобово;

- загальна кількість групи реагування (наряду охорони) повинна бути не менше 2 осіб;

- всі працівники групи реагування (наряду охорони) повинні бути забезпечені форменим одягом, переносними радіостанціями, спеціальними засобами індивідуального захисту та самооборони, які відповідають вимогам чинного законодавства.

**Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**Закупівля проводиться на вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів отриманих послуг місцевими загальними судами Кіровоградської області  у 2020 році та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.  
/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 74056,40 грн.з ПДВ./