**Придбання вугілля**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: [UA-2022-10-04-003234-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-003234-a)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація ДК 021:2015 - 09110000-3 – Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки ДГ 13-100)**

Технічні та якісні та кількісні характеристики товару повинні відповідати вимогам діючих ДСТУ або ТУ виробника вугілля та наведені у таблиці.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Розмір кусків** | **Зольність на сухий стан палива, %** | **Загальна волога на робочий стан палива, %** | **Нижча теплота згорання, не менше** | **Кількість, тонн** |
| 1. | Вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 | Від 13 до 100 мм | До 14,0 | Не більше 14 | 5500 ккал/кг | **38 т** |

|  |
| --- |
| **Учасники у складі пропозиції повинні надати такі документи:**  - інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;  - скановані копії сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даної закупівлі;  - скановані копії протоколів випробувань на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даної закупівлі, видані уповноваженими органами, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);  - скановані копії сертифікатів відповідності на марки вугілля, що закуповуються відповідно до вимог даної закупівлі, видані уповноваженими органами, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);  - скановану копію сертифікату про походження товару - вугілля кам’яного виданого уповноваженим органом, засвідчену підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання);  - скановану копію протоколу радіологічних випробувань товару - вугілля кам’яного марки виданого уповноваженим органом, засвідчену підписом керівника або уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі її використання).  - документи, які підтверджують право підписання представником учасника або безпосередньо керівником документів пропозиції закупівлі та договору за наслідками здійснення закупівлі.  Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, поставка (транспортування) товару до місця поставки Замовника *(місця поставки вказані нижче по тексту*), здійснюється транспортом, силами та за рахунок Продавця/Учасника - переможця процедури закупівлі та ціна пропозицій учасника процедури закупівлі має включати вартість товару та витрати по його зберіганню на складі, всі необхідні супровідні послуги/ роботи, у т. ч. всі податки, збори і обов’язкові платежі. |
| **Строк поставки товарів до 05.12.2022.**  Кожна поставка (відвантаження) вугілля супроводжується посвідченням якості. Якщо вугілля, згідно наданого посвідчення якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.  Замовник в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості. При невідповідності якості та марки вугілля, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості неякісної та недостатньої продукції.  У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі 1% від суми непоставленого товару за кожен день прострочення незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором.  За розірвання Постачальником Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% від суми невиконаних зобов’язань незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором.  Поставка вугілля може здійснюватися партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби замовника.  Щоб уникнути негативного впливу на якість і масу вугілля, учасник повинен надати гарантійний лист про те, що вугілля буде без сміття, землі, камінців, потертості.  Якщо у Замовника виникнуть сумніви щодо якості продукції при поставці кожної окремої партії вугілля, то Замовник має право вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку Учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників. Відповідно до чого, у складі пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист.  Учасник має надати довідку про наявність вугілля на складі із зазначенням його місцезнаходження.  **Поставка та розвантаження** Товару здійснюється автомобільним транспортом Продавця та за його рахунок за адресами, згідно таблиці.  У разі доставки вугілля габаритним транспортом, який не матиме змоги вїхати (підїхати) на подвір’я однієї із точок доставки, всі витрати по розвантаженню товару, включаючи транспортні витрати здійснюються за рахунок **ПРОДАВЦЯ/УЧАСНИКА.**  ***Місце поставки товарів***  **Місцеві загальні суди Кіровоградської області**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Назва суду** | **Адреса поставки** | **Кількість** | | 1 | Вільшанський районний суд Кіровоградської області | Вільшанський районний суд, смт.Вільшанка, вул.М.Лагонди,5 Кіровоградська область | 4 | | 2 | Гайворонський районний суд Кіровоградської області | Гайворонський районний суд , м.Гайворон, вул. В.Кобзаря 3, Кіровоградська область | 3 | | 3 | Голованівський районний суд Кіровоградської області | Голованівський районний суд, м.Голованівськ, вул..Соборна,18 Кіровоградська область | 3 | | 4 | Добровеличківський районний суд Кіровоградської області | Добровеличківський районний суд, смт.Добровеличківка, вул.Центральна,119 Кіровоградська область | 4 | | 5 | Маловисківський районний суд Кіровоградської області | Маловисківський районний суд, смт.Мала Виска вул.Містечкова,53 Кіровоградська область | 3 | | 6 | Новоархангельський районний суд Кіровоградської області | Новоархангельский районний суд, смт.Новоархангельськ, вул.Слави,26 Кіровоградська область | 3 | | 7 | Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області | Новоукраїнський районний суд, м.Новоукраїнка, вул.Соборна,34 Кіровоградська область | 10 | | 8 | Ульяновський районний суд Кіровоградської області | Ульяновський районний суд м.Благовіщенське, вул.Героїв України,70 Кіровоградська область | 4 | | 9 | Устинівський районний суд Кіровоградської області | Устинівський районний суд, смт.Устинівка, вул.О.Мазуренка 42 Кіровоградська область | 4 | |

/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 564 000,00 грн.з ПДВ./