**Придбання бензинових, інверторних генераторів**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: [UA-2023-11-01-003033-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-01-003033-a)

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

ДК 021:2015 – **31120000-3 Генератори**

**(Придбання бензинових, Інверторних генераторів)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Інверторні генератори та всі їх складові частини повинні бути новими (такими, що не використовувались або не були відновленими).

Якість та комплектність Інверторних генераторів повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів якості, а також стандартам і нормам, діючим на території України при поставці товару.

Інверторні генератори для місцевих загальних судів Кіровоградської області (згідно Додатку 2.1) повинні відповідати, або мати кращі технічні характеристики та сертифікат якості (відповідності).

**В пропозиції повинна зазначатись назва виробника та детальна модель обладнання з технічним паспортом та описом товару по запропонованому Інверторному генератору та його складовим частинам.**

**Термін гарантійного обслуговування Інверторного генератора повинен бути не менше 2 років або 1200 мотогодин. У разі виходу з ладу, Учасник забезпечує ремонт Інверторного генератора протягом 10 робочих днів з дати прийняття заявки на електронну адресу переможця (постачальника) в роботу за власний рахунок**.

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

**Доставка Інверторних генераторів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. Поставка здійснюється на адресу Замовника, безпосередньо у приміщення, визначене Замовником** (згідно Додатку 2.1)**.**

**Інверторні генератори** повинні бути запаковані у заводську тару/упаковку, таким чином, щоб не допустити його псування під час транспортування до прийняття Замовником.

Строк поставки **Інверторних генераторів** до 05.12.2023 року. Зобов’язання (платіжні) виникатимуть виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування). Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати опис **Інверторного генератора**, відомості про виробника, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару, з технічними характеристиками замовленого товару ***з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик.***

Учасник на підтвердження технічних і якісних характеристик, у складі пропозиції повинен надати **копію декларації відповідності на товар (або інший документ, що підтверджує його технічні та якісні характеристики), що пропонується учасником**.

**На виконання пункту 131 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 861 Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності**.

Відповіднодо підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю **Інверторних генераторів**, виключно якщо їх ***ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 %.***

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

На підтвердження даної вимоги Учасник має надати довідку у довільній формі щодо ступеня локалізації товару із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель (Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації товару, який є предметом закупівлі, у переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10>).

Інверторні генератори повинні відповідати всім зазначеним нижче технічним вимогам та діючим в Україні нормативним документам а саме:

Технічному регламенту безпеки машин затвердженому постановою КМУ від 30.01.2013 р. №62.

Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання затвердженому постановою КМУ від 16.12.2015 р. №1077.

Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання затвердженому постановою КМУ від 16.12.2015 р. №1067.

Вказані вимоги необхідно підтвердити наданням декларації про відповідність технічному регламенту яка видана учаснику акредитованим органом з оцінки відповідності.

Якщо учасник не є виробником товару, надати документи, які підтверджують стосунки із виробником: договір з виробником, або сертифікат представника, дилера, або лист виробника про представництво його інтересів учасником.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

* 1. Тип генератора – **Інверторний, однофазний, бензиновий**;
  2. Напруга – стабільна в межах 220-230в;
  3. Максимальна потужність – не менше 8,5 кВт;
  4. Номінальна потужність – не менше 8,0 кВт;
  5. Частота – стабільна 50 Гц правильної синусоїди;
  6. Кількість розеток – не менше ніж 1x16А, 1x32А (CEE 32A) з герметичним захистом від вологи;
  7. Тип запуску – електричний з встановленою акумуляторною батареєю або ручний/електричний запуск;
  8. Ємність паливного баку –не менше 20л;
  9. **Час роботи при навантаженні 50% - не менше 6 год**;
  10. Режими роботи – номінальний/економ. режим;
  11. Альтернатор – з мідною обмоткою.
  12. Дисплей або інший тип приладів з параметрами - лічильник мотогодин, частота, вольтаж;
  13. Додатково - вихід 12В/не менше 7А, USB-виходи - 5В/не менше 2A;
  14. Об’єм двигуна – не більше 500 см3;
  15. Тип двигуна - бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням;
  16. Робоча температура – не гірше ніж від -10°C до +40°C;
  17. Клас захисту - IP23;
  18. Коліщата та ручка для транспортування;
  19. В комплекті: інструмент для обслуговування інверторного генератора (ключ свічковий, викрутки тощо), **подовжувач на котушці довжиною не менше 30м. та робочим навантаженням не менше 3500вт, з вилкою на 16А та 4 розетки на виході, подовжувач адаптер з вилкою 32А та 3 розетками з захисною кришкою (типу KS EX1.5M-3S, або аналог), олива моторна рекомендованого виробника та рекомендованих параметрів в'язкості для двигуна запропонованої моделі генератора – не менше 2л.** Комплект технічної документації.

Для підтвердження технічних вимог учасник надає необхідну технічну документацію: паспорт, інструкцію з експлуатації генераторної установки, інструкцію з експлуатації двигуна (за наявності).

**Для підтвердження вказаних характеристик, Учасник який за результатами аукціону надав найбіш економічно вигідну пропозицію, в термін не більше 3 робочих днів проводить демонстрацію роботи кожної запропонованої моделі генератору з різними видами навантаження (зняти відео на якому видно навантаження та режим роботи генератора) та надає технічну документацію на генератори для перевірки. Така презентація може бути проведена тільки на території України. Учасник з найбіш економічно вигідною пропозицією вживає всі необхідні заходи для безпечного проведення такої презентації враховуючи воєнний стан в Україні.**

**Гарантійні терміни та сервісне обслуговування:**

Гарантійний період на обладнання повинен складати не менше 24 місяців з моменту поставки обладнання або не менше 1200 мотогодин з моменту початку експлуатації Інверторного генератора.

Учасник повинен гарантувати можливість гарантійного та сервісного обслуговування обладнання в регіоні (на території Кіровоградської області) або за межами регіону в Україні (у разі останнього доставка до сервісного центру та у зворотньому напрямку за рахунок переможця).

**Адреси поставки бензинових, Інверторних генераторів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва суду** | **Адреса суду** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Вільшанський районний суд | 26600, смт.Вільшанка, вул. Лагонди, буд. 5, Кіровоградська область | 1 |
| 2 | Гайворонський районний суд | 26300, м.Гайворон, вул.В.Кобзаря, буд. 3, Кіровоградська область | 1 |
| 3 | Голованівський районний суд | 26500, смт.Голованівськ, вул Соборна, буд 18, Кіровоградська область | 1 |
| 4 | Добровеличківський районний суд | 27000, смт. Добровеличківка, вул. Центральна, буд. 119, Кіровоградська область | 1 |
| 5 | Долинський районний суд | 28500 м.Долинська, вул.Нова, буд.112, Кіровоградська область | 1 |
| 6 | Знам'янський міськрайонний суд | 27400, м.Знам'янка, вул.Маяковського, буд. 30 | 1 |
| 7 | Кіровоградський районний суд | 25014, м.Кропивницький, вул.Кільцева, буд.36А | **2** |
| 8 | Кіровський районний суд м. Кіровограда | 25013, м.Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. 7 | 2 |
| 9 | Компаніівський районний суд | 28400 смт.Компанїівка, вул.Вишнева, буд 21, Кіровоградська область | 1 |
| 10 | Ленінський районний суд м. Кіровограда | 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 40 | 2 |
| 11 | Маловисківський районний суд | 26200 м.Мала Виска, вул.Містечкова, буд 53, Кіровоградська область | 1 |
| 12 | Новгородківський районний суд | 28200, смт.Новгородка, вул. Дружби, буд 126, Кіровоградська область | 1 |
| 13 | Новоархангельський районний суд | 26100 смт.Новоархангельск, вул.Слави, буд 26, Кіровоградська область | 1 |
| 14 | Новомиргородський районний суд | 26000, м.Новомиргород, вул. Соборності, буд 157, Кіровоградська область | 1 |
| 15 | Новоукраїнський районний суд | 27100, м.Новоукраїнка, вул. Соборна, буд. 34, Кіровоградська область | 1 |
| 16 | Олександрійський міськрайонний суд | 28000, м.Олександрія, вул.Першотравнева, 30, Кіровоградська область | 2 |
| 17 | Олександрівський районний суд | 27300 смт.Олександрівка, вул.Вишнева, буд. 21, Кіровоградська область | 1 |
| 18 | Онуфріївський районний суд | 28100, смт.Онуфріївка, вул.Назаренка, 23, Кіровоградська область | 1 |
| 19 | Петрівський районний суд | 28300, смт.Петрово, вул. Центральна, буд. 34, Кіровоградська область | 1 |
| 20 | Світловодський міськрайонний суд | 27500, м.Світловодськ, вул.Приморська, буд. 48, Кіровоградська область | **2** |
| 21 | Ульяновський районний суд | 26400 м.Благовіщенське, вул.Героїв України, буд 70, Кіровоградська область | 1 |
| 22 | Устинівський районний суд | 28600, смт.Устинівка, вул.О.Мазуренка, буд. 42, Кіровоградська область | 1 |
|  |  | **Разом:** | **27** |

**Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**Закупівля проводиться на вартість, яка визначена з урахуванням ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.  
/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 790 600,00 грн.з ПДВ./