Придбання вугілля

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:       
UA-2024-06-14-007659-a

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Предмет закупівлі ДК 021:2015 - 09110000-3 – Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 та паливні брикети з твердих сортів деревини)

1. Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі:

| Найменування товару | Кількість, тонн |
| --- | --- |
| Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) | 114 |

2. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники до предмету закупівлі:

| Марка (група) кам’яного вугілля (розмір кусків, мм) | Зольність/ зольність на сухий стан палива, %, не більше ніж | Загальна волога / загальна волога на робочий стан палива, %, не більше ніж | Масова частка кусків розміром менше нижчої границі %, не більше ніж | Нижча теплота згорання, ккал/кг, не менше | Вихід летких речовин / вихід летких речовин на сухий беззольний стан, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГ (13-100)* | 14 | 14 | 17 | 5500 | Від 35 до 44 включ. |

*Учасник може запропонувати еквівалент товару. У разі постачання еквіваленту, учасник повинен надати складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю характеристик товару, що вимагається замовником та пропонується учасником. Запропоновані учасником характеристики товару мають відповідати вимогам чинних ДСТУ 7146:2010 та 3472:2015, при цьому показники якості еквіваленту повинні бути не гірші, ніж визначено в національних (державних) стандартах.

3. Показники якості, що характеризують безпечність вугілля кам’яного, що є предметом закупівлі:

| Назва показника | Значення |
| --- | --- |
| Загальна сірка на сухий стан палива, %, не більше ніж | 4 |
| Хлор на сухий стан палива, %, не більше ніж | 0,6 |
| Миш’як на сухий стан палива, %, не більше ніж | 0,02 |

4. Інформація про відповідність запропонованого товару вимогам замовника повинна бути підтверджена шляхом надання учасниками у складі їх тендерних пропозицій наступних документів:

- скан-копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданих ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ" (його підрозділом, тощо), на кожну марку вугілля, дійсного на дату подання тендерної пропозиції, разом з гарантіями виробника, вугілля якого пропонується до постачання, про відповідність якості вугілля вимогам ДСТУ 7146:2010;

- посвідчення про якість на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі, із зазначенням показників якості, що підтверджують відповідність товару вимогам цієї технічної специфікації, оформлене у відповідності до вимог ДСТУ 7146:2010.

5. Інші вимоги до предмета закупівлі:

5.1. Оплата за поставлений товар здійснюється у відповідності до Бюджетного законодавства  та умов договору.

5.2. Послуги, які обов'язково надає учасник та включає в ціну товару:

- 	доставка вугілля за адресою місцевих загальних судів Кіровоградської області, зазначених в таблиці 1;

- 	навантаження, зважування, розвантаження вугілля на місці точки доставки.

Загальні умови поставки товару:

-	строк поставки товару –  до 30 серпня 2024 року;

-	поставка здійснюється за адресами наведеними в таблиці 1  в робочі дні з 9 години до 16 години (за попередньою домовленістю із відповідальними особами місцевих загальних судів Кіровоградської області, контактні дані яких будуть надаватись учаснику після оголошення його переможцем та підписання договору)  в обсягах, зазначених у таблиці 1.

Таблиця 1

| № п/п | Найменування суду | Адреса доставки вугілля | Обсяг постачання вугілля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього, тон |
| 1. | Вільшанський районний суд Кіровоградської області | смт. Вільшанка, вул. М. Лагонди,5 Кіровоградська область | 12 |
| 2. | Гайворонський районний суд Кіровоградської області | м. Гайворон, вул. В. Кобзаря 3, Кіровоградська область | 10 |
| 3. | Голованівський районний суд Кіровоградської області | м. Голованівськ, вул. Соборна,18 Кіровоградська область | 3 |
| 4. | Добровеличківський районний суд Кіровоградської області | смт. Добровеличківка, вул.Центральна,119 Кіровоградська область | 12 |
| 5. | Маловисківський районний суд Кіровоградської області | смт. Мала Виска вул.Містечкова,53 Кіровоградська область | 10 |
| 6. | Новоархангельський районний суд Кіровоградської області | смт. Новоархангельськ, вул.Слави,26 Кіровоградська область | 7 |
| 7. | Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області | м. Новоукраїнка, вул.Соборна,34 Кіровоградська область | 35 |
| 8. | Ульяновський районний суд Кіровоградської області | м. Благовіщенське, вул. Героїв України,70 Кіровоградська область | 20 |
| 9. | Устинівський районний суд Кіровоградської області | смт. Устинівка, вул. О. Мазуренка 42 Кіровоградська область | 5 |
| ВСЬОГО |  |  | 114 |

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до паливних брикетів з твердих сортів деревини

Паливні брикети з твердих сортів деревини

Кількісні характеристики товару

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Адреса поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Паливні брикети з твердих сортів деревини | тонна | 8 | Устинівський районний суд, смт. Устинівка, вул. О.Мазуренка, 42, Кіровоградська область. |

Якісні характеристики Товару, згідно сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик щодо якісних показників товару за відповідною маркою, повинні відповідати наступним критеріям:

- Брикети типу ruf

Паливні брикети з твердих сортів деревини:

Брикети розміром 150х90х60мм.

Розмір упаковки;12 брикетів 480х450мм .

Упаковані в прозору плівку.

Упаковка: пластикові пакети, дерев’яні піддони по 87 пач.

Умови зберігання :відносна вологість не більше 8%.

Теплота згорання від 4346 ккал/кг.

Строк  зберігання не обмежений .

Оплата за поставлений товар здійснюється  у відповідності до Бюджетного законодавства України та згідно умов договору.

Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка за місцем поставки товару;

- навантаження, зважування, розвантаження. (Поставка товару здійснюється автотранспортом ПОСТАЧАЛЬНИКА також  вивантаження товару здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за допомогою автоманіпулятора з залученням вантажників для розміщення товару в приміщенні його складування).

Загальні умови поставки товару:

-	строк поставки товару –  до 30 серпня 2024 року;

-	поставка здійснюється за адресами наведеними в таблиці 1  в робочі дні з 9 години до 16 години (за попередньою домовленістю із відповідальними особами місцевих загальних судів Кіровоградської області, контактні дані яких будуть надаватись учаснику після оголошення його переможцем та підписання договору)  в обсягах, зазначених у таблиці 1.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Якість товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації.

Для підтвердження відповідності Товару зазначеним вимогам учасник надає у складі тендерної пропозиції наступні документи:

- Гарантійний лист, в якому учасник гарантує поставити замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки, а також повинна бути зазначена інформація про виробника товару (його адреса).

- Інформаційна довідка складена у довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Замовник має право при поставці кожної окремої партії вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку Учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником (надати відповідний гарантійний лист). Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження предмету закупівлі щодо технічних та якісних показників.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка (плівка) повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

Транспортні витрати: Доставка, розвантаження , завантаження, погрузка товару здійснюється транспортом Учасника за рахунок Учасника .

Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – слід читати як вираз «або еквівалент*»

- *або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України,  1 599 000,00 грн.з ПДВ./