**ПОСЛУГИ КОЧЕГАРІВ**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2023-01-04-003419-a

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**та місце надання послуг**

**Предмет закупівлі:** 79620000-6 Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим (послуги кочегарів)

**Строк надання послуг:**

**з 27.01.2023 року по 31.03.2023 рік;**

**з 01.11.2023 року по 31.12.2023 рік.**

**4.Характеристика об’єктів, де надаються послуги:**

Гайворонського районного суду Кіровоградської області – 1 ставки;

Новгородківського районного суду Кіровоградської області – 0,5 ставки;

Добровеличківського районного суду Кіровоградської області - 0,5 ставки;

Ульяновського районного суду Кіровоградської області - 1 ставки;

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області - 0,5 ставки;

Петрівський районний суд Кіровоградської області – 0,5 ставки

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області – 0,5 ставки;

Маловисківський районний суд Кіровоградської області – 0,5 ставки.

повна ставка із розрахунку мінімальної заробітної плати у розмірі 6700 грн. з січня по грудень 2023 р. та відповідні нарахування ЄСВ 22%

на 0,5 ставки із розрахунку мінімальної заробітної плати у розмірі 3350 грн. з січня по грудень 2023 р. та відповідні нарахування ЄСВ 22%

**1. Умови надання послуг:**

Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх видатків, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг визначені переліком.

Надання послуг передбачає здійснення комплексу робіт в опалювальний період, спрямованих на забезпечення додержання температурного режиму в приміщеннях визначених місцевих загальних судів Кіровоградської області та утримання в належному санітарному стані котелень (у т.ч. у нічний час, вихідні та святкові дні).

Учасник (в подальшому Виконавець послуг) повинен забезпечити дотримання його персоналом правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних норм під час надання послуг. У зв’язку з цим, Виконавець зобов’язаний своєчасно проходити перевірку знань з питань охорони праці, та мати посвідчення, видане організацією, яка має відповідні дозвільні документи, проводити з персоналом періодичні інструктажі з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно – правових актів із записом їх у відповідному журнал.

У разі виникнення збитків внаслідок неякісного надання послуг, що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об’єкті по наданню послуг або пошкодження майна Замовника, Виконавець на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі. Виконавець також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне надання послуг, що призвело до травмування людей.

**2. Перелік послуг спрямованих на забезпечення додержання температурного режиму в приміщеннях визначених місцевих загальних судів Кіровоградської області:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Характеристика послуг, що надає машиніст (кочегар) котельні*** |
| 1 | Забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях визначених місцевих загальних судів Кіровоградської області (у т.ч. у нічний час, вихідні та святкові дні), в опалювальний період. |
| 2 | Забезпечення безпечного та економічного режиму роботи котлів. Кочегар зобов’язаний дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Замовника, які будуть використовуватися ним під час надання послуг і вживати заходів для попередження/запобігання шкоди та своєчасно повідомляти Замовника про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження, довірених йому, матеріальних цінностей. |
| 3 | Проведення підготовчих робіт для ефективної та сталої експлуатації котлів: (перенесення (занесення) твердого палива (вугілля, дрова, брикети, пелети); подрібнення палива (при потребі); перевірка заповнення розширювального бачка та системи опалювання водою; доливання води в систему опалення (при потребі); перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів; перевірка справності топки і димоходу, запірних і регулюючих приладів; чищення топки котлів від золи; чищення колосникової решітки; перевірка тяги; перевірка відсутності у топці і димоходах сторонніх предметів та інше (у т.ч. у нічний час, вихідні та святкові дні). |
| 4 | Забезпечення належної експлуатації котлів в опалювальний період (у т.ч. у нічний час, вихідні та святкові дні) (розпалювання, спостереження за тиском і температурою, підтримання рівня тиску в котлі до робочого положення, видалення шлаку, завантаження та шуровка топки котла, зупинка котлів та ін.). Виконувати розпалення котлів сухими паливними матеріалами відповідно до правил використання опалюваного котла. |
| 5 | Дотримання правил раціонального використання палива. |
| 6 | Перед розпалюванням котла необхідно перевірити готовність котла і всього допоміжного обладнання до роботи шляхом ретельного огляду. Безпосередньо перед розпалюванням котла необхідно продути топку і димоходи, перевірити відкриванням дверець топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря, заслінок природної тяги, а при наявності димососів і вентиляторів їх вмиканням. |
| 7 | Контролювати технічний стан котлів, регулювати горіння палива, спостерігати за тиском та здійснювати заходи щодо попередження несправностей у ході експлуатації котлів (у т.ч. у нічний час, вихідні та святкові дні). |
| 8 | Приймати заходи щодо усунення дрібних несправностей, які виникли під час експлуатації котла. |
| 9 | Ретельно перевіряти відсутність сторонніх предметів в топці котла та димоході. |
| 10 | Ретельно перевіряти наявність тяги. |
| 11 | Застосування під час розпалювання котла, що працює на твердому паливі, легкозаймистих матеріалів (бензин, гас та ін.) **не допускається!** |
| 12 | Чітко виконувати вимоги правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил виробничої санітарії, вимог законодавства України щодо охорони праці. |
| 13 | При виникненні аварійних ситуацій виконувати заходи, передбачені правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці. |
| 14 | Підтримувати в чистоті робоче місце кочегара котельні. Забороняється захаращувати приміщення котельні або зберігати у ньому матеріали та речі. Проходи у приміщенні котельні і виходи з нього завжди повинні бути вільними. |
| 17 | Під час надання послуг качегарам котельні забороняється спати, палити, вживати спиртні напої та інші речовини, що справляють наркотичну дію на організм людини. |
| 18 | Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням кочегарам котельні, підлягають відшкодуванню Виконавцем. |
| 19 | Інші види робіт необхідні для якісного та своєчасного надання послуг. |

**3. Вимоги щодо якості послуг:**

Учасник(в подальшому Виконавець послуг), в опалювальний період, повинен забезпечити відповідну якість наданих послуг з опалення приміщень визначених місцевих загальних судів Кіровоградської області твердопаливними котлами, що встановлені в котельнях.

Учасник (в подальшому Виконавець послуг) повинен забезпечити свій персонал спецодягом згідно з чинними виробничо-санітарними нормами. Учасник (в подальшому Виконавець послуг) під час надання послуг використовує власний інвентар та спецодяг.

**4.** **Відповідальність:**

У разі виникнення збитків внаслідок неякісного надання послуг, що призвело до виникнення аварійних ситуацій в приміщеннях місцевих загальних судів Кіровоградської області або пошкодження майна Замовника, Учасник (Виконавець) на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі.

Учасник (Виконавець) також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне надання послуг.

Учасник (Виконавець) несе відповідальність за дотримання чинного законодавства про працю, охорону праці, пожежну безпеку, санітарно-гігієнічних норм при наданні послуг.

**Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів отриманих послуг місцевими загальними судами Кіровоградської області  у 2022 році та ринкових цін на даний вид послуг на момент оголошення закупівлі.  
/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 196 000,00 грн.з ПДВ./